浙江理工大学

特种设备管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为了加强学校特种设备的安全管理工作，预防特种设备事故，保障学校正常的教学、科研秩序及全校师生的生命和财产安全。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《浙江省特种设备安全管理条例》和省质监局、省教育厅《关于进一步加强学校特种设备安全工作的意见》等有关法律、法规，结合学校具体情况，制定本办法。

第二条 本办法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、校内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定的其他特种设备。我校现有的特种设备有4种，包括：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯。

本办法适用于特种设备的采购、安装、改造、维修、使用、检验、检测、报废和特种设备安全的监督管理。

第三条 特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

第二章 组织机构、管理职责

第四条 校长是学校特种设备安全工作的第一责任人，全面负责学校特种设备安全工作；分管校长是学校特种设备安全管理负责人，协助校长负责特种设备安全工作；其他校领导在分管工作范围内对特种设备安全工作负有监督、检查、教育和管理职责;使用单位的主要负责人是本部门特种设备的安全责任人。根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，逐级分层落实特种设备安全责任制，并签订安全责任书。

第五条 学校成立由分管校领导为组长、有关部门负责人参加的特种设备安全监督管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在总务处，实验室与设备管理处和保卫处参与；总务处负责组织安全管理工作的监督与检查，同时具体负责校内公用的特种设备管理；实验室与设备管理处负责教学实验用的特种设备管理；保卫处负责校内专用车辆的管理（目前我校无此类特种设备）。

特种设备安全监督管理领导小组职责如下：

1、严格贯彻执行国家、省、市特种设备安全技术规范、法规、政策，审议学校特种设备安全工作规划；

2、审定学校特种设备安全管理规章制度和奖惩办法，审核安全操作规程，协调、指导各职能部门制定特种设备安全工作规章制度、责任体系和应急预案；

3、审议特种设备的年度定期检验计划，协调解决特种设备安全工作中的重要事项，督促有关部门实施事故隐患的整改；

4、审核事故应急救援预案的演练方案，负责协调特种设备事故救援，组织进行事故调查和处理；

5、审议学校特种设备设施更新、大修改造计划及年度专项经费预算和使用方案，指导参与特种设备的选型、采购、安装、调试和验收工作；

6、审查批复特种设备的检验、维修、改造和报废申请；

7、每年组织一次召开学校特种设备安全会议，听取职能部门对特种设备安全检查情况汇报，提出特种设备安全管理的各项要求。

第六条 特种设备安全监督管理办公室职责如下：

1、制定与完善学校特种设备安全管理规章制度，及时发布或传达上级部门的相关文件精神；组织特种设备管理人员进行安全法律、法规、标准及有关规章制度的培训学习；

2、组织开展特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强师生员工的特种设备安全意识，指导、督查各相关单位做好特种设备安全教育培训和安全管理工作；

3、督促检查各部门对特种设备管理人员、操作人员进行专业的安全技术培训，并接受安全审核，以提高相关人员的安全管理意识和安全操作技能；

4、每年组织一次全校性的特种设备安全检查（或抽查），检查（或抽查）内容：特种设备安全操作规程的制定和执行情况，特种设备负责人和使用人员落实情况，特种设备建账情况，特种设备技术档案建立情况。并将发现的问题及时通知有关部门或通报有关职能部门，督促对存在安全隐患的设施设备及时整改，必要时报学校特种设备安全监督管理领导小组研究决策；

5、配合做好特种设备的采购、安装、改造、维修的协调和调试及验收工作，建立学校特种设备的目录档案，指导职能部门进行全过程的安全管理及资料收集归档，负责向当地安全监察机构报送特种设备数量和变动情况的统计报表；

6、组织制定学校特种设备事故应急救援预案，以及事故应急预案的演练，参与特种设备事故的应急救援、突发事件处置；

7、落实每年一次全校性特种设备采购、安装、改造、维修、使用的安全工作会议，并进行评估和评比。

第七条 特种设备安全管理部门职责如下:

负责本管理部门管辖范围内的特种设备各项安全工作，具体要求如下：

1、负责特种设备安全体系的建立和规章制度(包括操作规程、应急预案、岗位职责、值班制度等)的制定，组织、督促相关责任人做好特种设备管理制度上墙等工作；

2、督促特种设备管理人员做好日常维护保养、维修和建档工作，保障设施设备的正常运行；

3、每学期开展一次特种设备全面安全检查，做好检查记录，检查（或抽查）内容：特种设备安全操作规程的制定和执行情况，特种设备负责人和使用人员落实情况，特种设备建账情况，特种设备技术档案建立情况。及时落实对存在安全隐患的设备进行整改；

4、做好特种设备安全教育培训和安全管理工作，按上级管理部门的要求，做好安全信息的汇总、上报等工作；

5、负责特种设备的采购、安装、改造、维修、使用、报废资料收集建档；指导各使用部门安全责任人做好相关安全工作；

6、制定特种设备事故应急救援预案，组织事故应急预案的演练，参与特种设备事故的应急救援、突发事件处置，负责本部门事故、突发事件的响应、处理、调查和报告。

第八条 特种设备使用部门职责如下:

1、负责本部门特种设备设施的日常安全管理工作，特种设备操作管理人员应按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作，特种设备安全管理须严格执行安全技术规范和管理制度；

- 全面了解、掌握本部门的特种设备的安全状况，做好本部门的安全设施设备的维护和管理。做好本部门的特种设备技术资料和日常使用管理台帐，建立专项设备管理档案；根据特种设备的使用要求，制定岗位职责、操作规程、隐患治理、应急救援等安全管理各项规章制度，保证所有特种设备的正常运行和安全使用；

3、做好本部门特种设备安全教育培训和安全管理工作，按上级管理部门的要求，做好安全信息的汇总、上报等工作；

4、参加本部门特种设备安装、调试及验收工作，对安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器、仪表进行定期校验、试验和检修；

5、每月定期开展一次全面安全检查并做好记录，检查内容：设备及其部件的性状完好情况；保护装置的完整可用和校准情况，设施设备的卫生状况，对存在安全隐患的设施设备提出整改的方案与措施，并予以落实。根据特种设备的危险等级情况，负责在该设备醒目处贴上使用说明及注意事项，对本设备的管理操作工作人员进行安全告知；

6、负责落实对国家规定实行检验的特种设备做好及时申报和检验工作，根据设备使用要求，在该设备醒目处钉挂上年检合格证。

7、制定本部门特种设备事故应急救援预案，积极配合事故应急预案的演练，协助做好特种设备事故的应急救援、突发事件处置，配合做好本部门事故、突发事件的响应、处理、调查和报告。

第三章购置、改造、维修

第九条 特种设备的购置、安装、改造、维修按学校规定报批、招标采购、合同签署及实施。教学实验向实验室与设备管理处申报；其它向总务处申报；新建项目的特种设备购置由基建处负责经有资质的单位设计、论证并报相关部门审批后组织实施，并报总务处备案。未经审批，任何单位和个人不得自行设计、制造、购买、租用特种设备，也不得对原有的特种设备擅自维修和改造。

第十条 特种设备的安装、改造、维修活动须委托取得相应安装、改造、维修许可证的单位进行。执行国家及浙江省相关作业安全规范，确保施工过程中的安全，工程质量必须符合国家有关法规和强制性标准的要求。

第十一条 基建新建项目采购特种设备时须购置符合安全技术规范、相关标准及节能的设备产品，并要求生产厂家对其生产的特种设备进行安全检测且取得合格证。不得购置不符合安全性能要求和能效指标以及国家明令淘汰的特种设备。

第十二条 管理、使用部门配合督促特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修的有关资料报送当地特种设备安全监督管理部门备案，经核准后方可施工。

第十三条 特种设备进场时，先按规定检查随附安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件是否齐全，并检查是否在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。

第十四条 电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照国家及相关作业安全规范取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。

第十五条 特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收合格后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备管理使用单位。使用单位及时将其存入该特种设备的安全技术档案，同时向上级管理部门报备。

第十六条 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、改造、重大修理过程，须经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。

第十七条 因工作需要须租赁特种设备时，须向有租赁业务并经国家认定的具有特种设备生产资质的厂家签约租赁。租赁的特种设备其安全管理事宜，由出租方负责，也要服从学校的管理

第十八条 进口的特种设备应当符合我国安全技术规范的要求，并经检验合格；需要取得我国特种设备生产许可的，应当取得许可。

第四章 使用、维护

第十九条 特种设备使用部门须使用取得许可生产并经检验合格的特种设备；禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

第二十条 特种设备管理部门，每年向学校申报一次本部门特种设备增减变动情况。

第二十一条 特种设备安装和调试完毕，安装单位自检合格后，由使用单位提出申请，报请特种设备检验机构安排检验，检验合格后办理注册登记并领取“特种设备使用登记证”。登记标志须置于该特种设备的显著位置。

凡未按要求办理注册登记手续，未取得“特种设备使用登记证”的特种设备，不得擅自使用。

使用地点不在学校本部的设备，应主动到当地主管部门办理相关手续。

第二十二条 特种设备使用部门须建立安全技术档案，

档案资料包括以下内容：

1、档案文件目录清单；

2、操作人员情况登记、特种设备登记卡、使用登记证、检验报告书、岗位责任书、安全使用操作规程；

3、特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；

4、安装、维护、大修、改造的合同书及技术资料；

5、特种设备的日常使用状况记录、定期检验和定期自行检查记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；

6、故障及事故记录、特种设备的运行故障和事故记录，事故应急措施和救援预案。

特种设备技术档案的管理采用校、院（部、处）及系科三级管理的办法。院部处保管特种设备技术档案原件，由院部处特种设备安全管理人员负责。学校保管特种设备登记卡复印件，由总务处特种设备安全管理办公室负责。特种设备技术档案的建立要及时，特种设备的使用单位发生变化时，应及时向新单位移交技术档案。

第二十三条 电梯等为公众提供服务的特种设备的运营使用管理部门，对特种设备的使用安全负责，配备专职的特种设备安全管理人员；其他特种设备使用部门，根据情况配备专职或兼职的特种设备安全管理人员，负责本单位特种设备的安全管理事宜。

第二十四条 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施，在有爆炸危险的场合所使用的特种设备，其安装和使用条件要符合防爆安全的技术要求。

第二十五条 特种设备使用管理部门在特种设备购置后，要设专人负责管理，职责明确。设备负责人要认真清理、登记并保管随机文件和资料，建立设备的技术档案，及时办理好国有资产入账手续；对其使用管理的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并做好记录；对其使用管理的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并做好记录。

第二十六条 电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依法取得许可的安装、改造、修理单位进行。电梯运营使用部门须将电梯的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。

第二十七条 锅炉使用管理部门按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验机构的定期检验。

从事锅炉清洗，须按照安全技术规范的要求进行，并接受特种设备检验机构的监督检验。

第二十八条使用管理部门对特种设备进行改造、修理、移动和搬运，按照规定需要变更使用登记的，须办理变更登记，方可继续使用。产权需要发生转移的特种设备，应向总务申报，然后到质量技术监督局办理相关手续。

第二十九条 使用管理部门在对移动式压力容器、气瓶充装时须到具备条件，且经负责特种设备安全监督管理的部门许可的单位进行充装，并向气瓶充装单位索取符合安全技术规范要求的相关资料，且对气体使用者进行气瓶安全使用指导，同时按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记，及时申报定期检验。

第五章 检验、检测、报废

第三十条 特种设备安全管理机构和管理人员须熟练掌握学校特种设备定期检测情况，按国家规定制定定期检验、检测计划，确保检验、检测工作如期实施，及时更换《安全检验合格》标志中的有关内容。

第三十一条 特种设备使用及管理部门须按照安全技术规范的定期检测规定，由特种设备检验检测机构进行定期检验。需在上次检测有效期满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。按照安全技术规范的要求向特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员提供特种设备相关资料和必要的检验、检测条件，并对资料的真实性负责。

第三十二条 定期检验工作由总务处、实验室与设备处各自组织、使用部门配合，特种设备检验检测机构检验并出具检验报告书。

电梯的定期检验工作，由使用单位与维保单位一起在做好维修保养的基础上每年接受特种设备检验检测机构定期检验，使电梯处于正常、完好的可用状态。

第三十三条 停止使用一年以上或发生过事故的特种设备以及遇到自然灾害并可能影响安全技术性能的特种设备，使用单位应当及时向管理部门书面报告，并落实相应的安全措施；再次使用前都要进行全面的检查和维护保养，使用、保养单位自检合格，经特种设备检验所验收检验合格，重新取得特种设备使用登记证后方可使用。

第三十四条 特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

前款规定报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。允许继续使用的，须采取加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全。

特种设备报废后，使用部门、管理部门应持有关《特种设备登记表》、检验报告及时向原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理报废注销手续，并由具有资质的单位进行报废处置。

- 第六章 事故应急救援与调查处理

第三十五条 特种设备安全管理部门负责组织制定本部门管理范围内特种设备事故应急预案，建立相应的应急处置与救援体系。

特种设备使用部门按规定制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

第三十六条 在用特种设备一旦发生事故，要立即采取救援措施，保护现场，及时向学校报告。凡可能自行扑救的，应立即组织扑救，边扑救边报告。如情况紧急，也可先报警，然后再向学校报告。

第三十七条 特种设备发生事故后，事故发生部门应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向当地上级负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

与事故相关的部门和人员不得迟报、谎报或者瞒报事故情况，不得隐匿、毁灭有关证据或者故意破坏事故现场。

第三十八条 事故相关的部门积极配合上级主管部门采取应急处置措施，组织应急救援。并及时查明原因，吸取教训，消除隐患。对事故的发生原因、经验教训、处理结果要有书面记载并作为正式文件进入特种设备技术档案。

第三十九条 组织事故调查的部门应当将事故调查报告报学校，并报所辖地负责特种设备安全监督管理的部门备案。造成损失的按学校规定处罚，追究事故责任单位和人员的责任。

事故责任单位应当依法落实整改措施，预防同类事故发生。事故造成损害的，事故责任单位应当依法承担赔偿责任。

第四十条 学校对特种设备购置、安装、使用、维修、改造、日常维护保养、报废，以及特种作业人员安全管理严格、规范，使用效益高的部门与个人予以表彰。凡不符合学校有关规定、违反操作规程的，予以批评教育，限期整改。对违反《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《浙江省特种设备安全管理条例》的，按按法规、条例规定，予以罚款等处罚；凡情节严重的、触犯刑律的依照法律、行政法规移送上级有关部门处理。

附则

第四十一条 本办法自公布之日起生效，由总务处负责解释。